附件1：

**设备需求一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 超  净  工  作  台 | \*1.双人单面垂直，任意定位型  \*2.洁净等级：100级@≥0.5um(美联邦209E)  \*3.平均风速：0.25m～0.45/m/s(快、慢双速）  \*4.菌 落 数：≤0.5个/皿·时(φ90mm培养平皿)  \*5.噪 音：≤62dB  \*6.照 度：≥300LX  \*7.振动半峰值：≤3um（X，Y，Z方向）  8.电 源： AC220V/50Hz  9.最大功率(Kw)：0.8  10.工作区尺寸：1360\*650\*520  11.外型参考尺寸：1540\*680\*1600  \*12.高效过滤器规格及数量：1355×558×50×①  \*13.荧光灯/紫外灯规格及数量：40W×①/40W×① | 2 | 台 |